## ОЛ
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПМП-116
Опросный лист рекомендуется заполнить электронным способом с помощью Microsoft Office Exel, руководствуясь "Пояснениями к заполнению ОЛ"
Заказчик:
Наименование объекта (Проекта)
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Раздел "Конструкция ПМП"
| 1 | Тип резервуара
| 2 | Форма резервуара
| 3 | Высота резервуара (D или H), мм
| 4 | Высота горловины и патрубка резервуара в месте установки ПМП hг, мм
| 5 | Рабочая среда
| 6 | Рабочая среда, указать если 7"другая"
| 7 | Плотность рабочей среды: нижнее значени, кг/м3
| 8 | Плотность рабочей среды: верхнее значени, кг/м3
| 6 | Диапазон температур рабочей среды,⁰С (мин./макс)
| 7 | Максимальное давление, МПа
| 8 | Тип крепления преобразователя (по умолчанию - фланец) |  | Фланец
| 9 | Тип крепления (регулируемое/нерегулируемое). По умолчанию - регулируемый фланец) |  | Нерегулир.
| 10 | Тип фланца, установленного на преобразователе (по умолчанию Фланец 2-80-25)
| 11 | Длина направляющей (указывается изготовителем)
| 12 | Тип шкалы
13. Примечания
Рисунок 1. Горизонтальный цилиндр
Рисунок 2. Вертикальный цилиндр
С
П
бензин
дизель
СУГ
нефть
керосин
одорант
другая
нет
агрессивность
налипание
осадок
пена
ГЦ
ВЦ
П
другой
плоские с обеих сторон
эллиптические с обеих сторон
сферические с обеиз сторон
конические с обеих сторон
плоское и эллиптическое
плоское и сферическое
плоское и коническое
плоские эллиптического сечения
другие
1
2
без оболочки
металлрукав (dвн=10 мм)
металлрукав (dвн=15 мм)
металлрукав (dвн=20 мм)
бронекабель (Dн до 16 мм)
бронекабель (Dн до 21 мм)
труба с наружной резьбой G1/2
труба с наружной резьбой G3/4
другой
Резьба М27
Резьба М27(50)
Резьба М27(85)
Резьба G1,5"
Резьба G2"
Резьба К2"
Резьба M72
Фланец
Патрубок Dn80
другой
Регулируемое
Нерегулир.
да
нет
нет
вода
другая
расчетная
прилагается
не прилагается
заполнение по объему,%
уровень, мм
объем, м3
масса, кг
температура, оС
да
нет
Стационарный
Передвижной
Горизонтальный цилиндр
Вертикальный резервуар
Другая:
(5-90)%
(10-87)%
(min…-max…)
Note on F22: Обозначение фланца: 1. Обозначение по ГОСТ 12815-80: Исполнение - Усл. Диаметр - давление. 2. Обозначение фланца произвольных размеров Dxx, Dnxx, nxx, dxx где: D - диаметр фланца; Dn - расстояние от центра фланца до центра отверстия для крепления, умноженное на 2; n - кол-во отверстий для креплений d - диаметр отверстий для креплений